## Slide 1
L’AFPAC
Une réponse au défi CO2
et à la transition énergétique
Copil « Qualité coup de de pouce »
Mardi 3 Novembre 2020

## Slide 2
Ordre du jour
  Point marché des PAC à fin Aout 2020
  Point qualité des installations
    Rapport Enéa-Atee-Adem; comment faire baisser les 15% de non-conformité majeures
    Quid du projet d’audits commandités par les obligés et délégataires
    Grille d’audit commune pour les qualificateurs ?
    Audits pour les probatoires ?
  Point sur les aides 2021
    MaPrimRénov’ et coup de pouce
    Retour sur le fonctionnement actuel
    Pb identifiés et questions qui se posent
  Réflexions en cours à l’AFPAC
    Évolution éventuelle du référentiel de formation RGE PAC
      Intégration de la PAC hybride
      L’acoustique

## Slide 3
L’AFPAC
Une réponse au défi CO2
et à la transition énergétique
1. Point marché des PAC à fin Aout 2020

## Slide 4
Marché des PAC à fin août 2020 : une situation contrastée
  Les PAC air-air résistent et poursuivent leur progression
  Les chauffe-eaux thermodynamiques souffrent de la réduction des aides publiques et sont menacés par la baisse de la construction de logements neufs
 | 2019 | 2020 | évolution
Janv. à Avril | 231 526 | 213 894 | -8%
Mai à Aout | 325 465 | 414 753 | 27%
Cumul à fin Aout | 556 991 | 628 647 | 13%
 | 2019 | 2020 | évolution
Janv. à Avril | 32 875 | 24 536 | -25%
Mai à Aout | 43 357 | 41 486 | -4%
Cumul à fin Aout | 76 232 | 66 022 | -13%

## Slide 5
  Les PAC hydrauliques résistent sur la lancée de la vague de rénovations de 2019
Mais souffrent en logements neufs
et fléchissent en rénovation
Air-Eau + Géothermie | 2019 | 2020 | évolution
Janv. à Avril | 44 105 | 50 234 | 14%
Mai à Aout | 52 624 | 49 025 | -7%
Cumul à fin Aout | 96 729 | 99 259 | 3%
Air-Eau ≤ 6 Kw | 2019 | 2020 | évolution
Janv. à Avril | 14 021 | 10 515 | -25%
Mai à Aout | 14 158 | 12 018 | -15%
Cumul à fin Aout | 28 179 | 22 533 | -20%
Air-Eau HT > 55° | 2019 | 2020 | évolution
Janv. à Avril | 18 586 | 26 568 | 43%
Mai à Aout | 30 512 | 23 794 | -22%
Cumul à fin Aout | 49 098 | 50 362 | 3%
Marché des PAC à fin août 2020 : une situation contrastée

## Slide 6
  Les PAC géothermiques de nouveau à la peine
Les PAC hybrides ne décollent toujours pas
Géothermie | 2019 | 2020 | évolution
Janv. à Avril | 759 | 702 | -8%
Mai à Aout | 680 | 625 | -8%
Cumul à fin Aout | 1 439 | 1 327 | -8%
Hybrides | 2019 | 2020 | évolution
Janv. à Avril | 1 034 | 1 255 | 21%
Mai à Aout | 1 292 | 1 125 | -13%
Cumul à fin Aout | 2 326 | 2 380 | 2%
Marché des PAC à fin août 2020 : une situation contrastée

## Slide 7
  Le succès du plan de relance sera clef pour retrouver le dynamisme de fin 2019
+/- 25 000 travaux PAC, stable vs n-1
+/- 64 000 travaux PAC
Air-Eau HT > 55° | 2019 | 2020 | évolution
Janv. à Avril | 18 586 | 26 568 | 43%
Mai à Aout | 30 512 | 23 794 | -22%
Cumul à fin Aout | 49 098 | 50 362 | 3%
Résultats coup de pouce chauffage pour le remplacement de chaudières (source DGEC)
Marché des PAC à fin août 2020 : une situation contrastée

## Slide 8
L’AFPAC
Une réponse au défi CO2
et à la transition énergétique
2. Point qualité des installations

## Slide 9: Point qualité des installations
    Rapport Enéa-Atee-Ademe; comment faire baisser les 15% de non-conformité majeures
    Quid du projet d’audits commandités par les obligés et délégataires
    Grille d’audit commune pour les qualificateurs ?
    Audits pour les probatoires ?

## Slide 10
L’AFPAC
Une réponse au défi CO2
et à la transition énergétique
3. Point sur les aides 2021

## Slide 11: Point sur les aides 2021
    MaPrimRénov’ et coup de pouce
    Retour sur le fonctionnement actuel
    Pb identifiés et questions qui se posent

## Slide 12: MaPrimeRénov’

## Slide 13: Barêmes MaPrimeRénov’ et coup de pouce

## Slide 14: MaPrimeRénov’
Les primes pour les rénovations globales sauront-elles compenser l’exclusion des ménages aux revenus supérieurs des aides directes aux PAC ?
Exemples de rénovation globale pour des ménages les plus aisés (catégorie Rose)
Propriétaires occupants d’une maison individuelle en Indre et Loire (37)
Maison construite avant 1975 , superficie de 150 m²
Etiquette énergie du logement : F (passoire thermique)
Travaux déjà effectués : double vitrage et isolation des combles perdus avant 1990

## Slide 15: MaPrimeRénov’
4 cas de calcul associant :
Travaux sur l’enveloppe (VMC HygroB + isolation plancher bas sur vide sanitaire + isolation combles perdus)
+ remplacement d’équipement (vieille chaudière fioul ou vieille chaudière gaz) par un équipement performant (PAC ou chaudière gaz THPE)
Cas 1 – Enveloppe + remplacement chaudière fioul -> chaudière gaz THPE
Cas 2 – Enveloppe + remplacement chaudière fioul -> PAC
Cas 3 – Enveloppe + remplacement chaudière gaz -> chaudière gaz THPE
Cas 4 - Enveloppe + remplacement chaudière gaz -> PAC

## Slide 16: MaPrimeRénov’ et coup de pouce - Résultats de calculs

## Slide 17: Quelques retours terrain sur « MaPrimeRénov’ »
Difficultés au cours des derniers mois avec la plateforme en ligne qui a dysfonctionné (incapacité des mandataires à suivre l’avancement des dossiers suite à un problème technique).
Difficulté récurrente à joindre l’ANAH.
Retard dans les paiements (environ 70% des dossiers finalisés sont en attente du versement des primes) – Point prégnant tant les trésoreries des entreprises ont été sollicitées pendant le confinement.
Interrogation sur l’articulation entre les annonces d’anticipation du bénéfice de MaPrimeRénov’ sur les travaux engagés à partir d’octobre et les procédures administratives.

## Slide 18
L’AFPAC
Une réponse au défi CO2
et à la transition énergétique
4. Réflexions en cours à l’AFPAC

## Slide 19: Réflexions en cours à l’AFPAC
    Évolution éventuelle du référentiel de formation RGE PAC
      Intégration de la PAC hybride
      L’acoustique

## Slide 20
L’AFPAC
Une réponse au défi CO2
et à la transition énergétique
Merci pour votre attention
Copil « Qualité coup de pouce »
Mardi 3 Novembre 2020