## Feuil1
PROPOSITION DE PLAN POUR LE GUIDE "POMPES A CHALEUR DANS LES BÂTIMENTS TERTIAIRE"
| PARTIE | SOUS-PARTIE | MESSAGE / PROPOS / INTENTION | ELEMENTS COMPLEMENTAIRES | SUGGESTION D'ILLUSTRATION | COMMENTAIRES
INTRODUCTION
|  |  | Ce que représentent les bâtiments dans le secteur tertaire (données) |  | Camembert des surfaces / type de bâtiment
|  |  | Commentaires sur la pénétration de la PAC selon les types de bâtiment et les perspectives 2050. |  | Données chiffrées | Source : prospectives 2050 de l'AFPAC
Ce qu'est le guide / Ce qu'il n'est pas.
1. Le contexte réglementaire qui s'applique aux bâtiments du secteur tertiaire.
|  | 1.1 Les origines | Rappel de l'historique qui a conduit aux obligations réglementaires : SNBC / PPE => Loi Elan+> RE2020 / Décret tertiaire |  | Frise historique ?
|  | 1.2 Les obligations réglementaires | Neuf : RE 2020 |  | Infographie permettant de présenter la type de réglementation en fonction du type de bâtiment : critères : surface, ERP ou non, neuf ou réno | Ne pas trop rentrer dans le détail de la RE 2020 mais se concentrer sur les éléments éssentiels sur lesquels la PA représente un atout.
|  |  | Existant : RT Existant |  |  | Idem RE 2020
|  |  | Décret tertiaire |  |  | DT : pour quels bâtiments, ce qu'il implique / calendrier.
|  | 1.3 Les outils "facilitateurs" | Certificats d'économie d'énergie : quels objectifs, fiches concernées, …
Décret BACS : principe et objecitfs, date d'entrée en vigueur
|  |  |  | Encart : respecter des normes et règles de l'art. DTU / EN 378 / CH35 |  | Simple rappel avec renvoi vers une bibliographie permettant de connaître les détails. Question : est-il utile d'avoir expliqué préalablement la notion de fluide (HFC, …)?
|  | 1.4 Les atouts des pompes à chaleur dans ce contexte réglementaire | Les diverses déclinaisons de la technologie PAC apportent des réponses concrètes et adaptées aux différentes typologie d'application du bâtiment tertiaire. Efficacité énergétique, décarbonation, pilotage, … |  | photos
Les divers usages : chauffage / climatisation / ECS
2. Les leviers pour une installation PAC performante et durable
Preambule : Enveloppe > Dimensionnement (performance de la PAC) > Mise en œuvre > Maintenance > Utilisation
|  | 2.1 Enveloppe | Rappel basique sur le fait qu'une installation même performante ne permet pas d'économies substantielles dans un bâtiment passoire.
|  | 2.2 Dimensionnement et performances intrinsèques de la PAC | Rappel des régles pour un bon dimensionnement
|  |  | Comment caractériser la performance d'une PAC : rappel des indicateurs de performance, certifications, … |  | document de synthèse
|  | 2.3 Mise en œuvre | La durée d'exploitation et la performance d'une installation dépend de la qualité de sa mise en oeuvre |  |  | Attention : l'idée n'est pas d'expliquer les DTU
Manipulation des fluides (qualification des installateurs)
Hydraulique / acoustique / installation en local technique, …
|  | 2.4 Maintenance | L'importance de la maintenance sur la pérenité d'une installation et le maintien de sa performance tout au long de son exploitation. |  | Logigramme visualisant les règles de maintenance en fonction du fluide utilisé. | Rappel : si pas de réglementation spécifique => code du travail.
|  |  | Règles de maintenace en fonction de la nature du fluide |  |  | question : est-il utile de prévoir un encart pour expliquer les divers type de fluide?
Rappel sur les type de fluides (encart séparé?)
|  | 2.5 Utilisation | L'importance d'une gestion centralisée
PAC réversible (mode clim) : le point de consigne vs température extérieure
3. Les technologies PAC et applications
3.1 LEXIQUE TECHNOLOGIQUE PAC
PAC ELEC PAC ABSO GAZ PAC MOTEUR GAZ DOUBLE PAC (ELEC + MOTEUR GAZ)
3.2 MAPPING DES PRINCIPALES SOLUTIONS MARCHE
|  | 1/ DRV | POUR CHAQUE SOLUTION : |  | Schéma de principe pour illustrer les différentes technologies | Inclure Référence ou REX?
|  |  | Principe de la solution |  | Tableau de synthèse
|  | 2/ Air-eau (CHILLER) | Type d'émetteurs
Avantages (applications privilégiées)
Spécificité de maintenance et dimensionnement
3/ Eau - Eau
4/ Sol - Eau
5/ PAC Hybride
6/ Roof-tops
3.3 VISUEL RECAPITULATIF DES SOLUTIONS vs APPLICATIONS
4. Conclusion
Rappeler la diversité des technos PAC pour répondre aux nombreux besoin et application dans le secteur du bâtiment tertiare
La techno PAC recèle des atouts essentiels pour affronter les enjeux de demain :
efficacité énergétique
Décarbonation
Confort toute l'année
Propositions de l'AFPAC pour permettre à la PAC de contribuer à ce que le secteur teritiaire soit en capacité de relever les défis qui l'attendent (décret tertiaire, décarbonation, etc…)